SCHEDA H2

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E GESTIONE ACQUE METEORICHE

| Informazioni riservate □ | (indicare, ai sensi dell’art. 29-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, se le informazioni riportate nella presente scheda e negli allegati sono riservate e non devono essere diffuse) |
| --- | --- |

| IMPIANTO DI DEPURAZIONE REFLUI DOMESTICI E ASSIMILABILI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fossa Imhoff | Comparto sedimentazione (mc) |  |
|  | Comparto digestione (mc) |  |
|  | Capacità totale (mc) |  |
|  | Distanza da fabbricati (m) |  |
|  | Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile (m) |  |
| Ulteriori trattamenti di cui alla Tabella 11 della DGR 627 del 7 maggio 2019 | Descrizione tipo trattamento |  |
|  | Estremi catastali impianto (Foglio, particella, Comune) |  |
|  | coordinate geografiche sistema di riferimento WGS84 |  |
|  | Potenzialità (AE) |  |
|  | Distanza da fabbricati (m) |  |
|  | Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile (m) |  |
| Modalità di controllo | Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto | SI’ NO |
|  | Presenza di pozzetto di controllo all’uscita dell’impianto | SI’ NO |
| Produzione fanghi | Fanghi prodotti (mc/a) |  |
|  | Modalità di smaltimento (descrivere) |  |
|  | Frequenza smaltimento |  |
| Descrizione operazioni di manutenzione dell’impianto di depurazione |  |  |

| IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia impianto (chimico-fisico, biologico, prima pioggia, altro…) |  |  |  |  |
| estremi catastali (foglio, particella, Comune) |  |  |  |  |
| coordinate geografiche sistema di riferimento WGS84 |  |  |  |  |
| Capacità di trattamento | AE |  |  |  |
|  | Mc/ora |  |  |  |
| Tipo di gestione (individuale diretta, consortile o affidata a ditta esterna) |  | Se ditta esterna specificare la Ragione sociale |  |  |
| Caratteristiche impianto di depurazione (specificare le fasi di trattamento effettuate sia linee acque che linea fanghi) |  |  |  |  |
| Fanghi prodotti |  | mc/anno, mc/giorno, % secco |  |  |
|  |  | Eventuale modalità stoccaggio fanghi |  |  |
|  |  | Smaltimento finale (discarica, agricoltura, altro) |  |  |
| Modalità di controllo |  | pozzetto controllo all’ingresso dell’impianto |  | SI’ NO |
|  |  | pozzetto di controllo all’uscita dell’impianto |  | SI’ NO |
|  |  | Sistemi di controllo in automatico e in continuo di parametri analitici |  | SI’ NO |
|  |  | Contatori ingresso/uscita |  | SI’ NO |
| Misure da attivare in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto (specificare in particolare sistemi di allerta per evidenziare malfunzionamenti, reperibilità responsabili, protocollo di pronto intervento) |  |  |  |  |
| Descrizione procedura operativa di gestione e manutenzione dell’impianto di trattamento |  |  |  |  |

| GESTIONE ACQUE METEORICHE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrivere le caratteristiche delle superfici scoperte oggetto di dilavamento meteorico e le modalità di gestione e trattamento delle acque da queste provenienti. |  |  |  |  |
| provenienza | Superficie relativa (m2) | Recettore (fognatura, corpo idrico….) | Inquinanti potenzialmente dilavati | Modalità di raccolta, trattamento o smaltimento |
|  |  |  |  | Descrivere |

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA

- Planimetria in scala idonea dell’insediamento, rete fognaria e scarichi con evidenziata ogni tipologia di acque reflue - Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo, cartografia con indicato l’ubicazione dell’impianto, il corpo idrico superficiale più vicino e relazione geologico-idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali - Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10000 o 1:5000 - Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2000 (o comunque superiore a 1:5000)